SCHEDA TECNICA K520 EMULSIONE IDROREPELLENTE SILOSSANICA

PRODOTTO ADATTO ALLA REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI IDROREPELLENTI MIRATI A PREVENIRE L’ASSORBIMENTO DI ACQUA SU SUBSTRATI MINERALI QUALI MATTONI,PIETRE, CEMENTO E MALTE DI FINITURA.

CARATTERISTICHE                                         Il prodotto non è diluibile e dall’aspetto bianco lattaginoso

TECNICHE

Resa: circa 7/8 mq x litro

Essiccazione: nell’arco di poche ore

Confezioni: lt 14 , lt.4 , lt.2,5

Conservare il prodotto e al riparo dal sole ,                     dal gelo e da fonti di calore

INDICAZIONE PER L’APPLICAZIONE            Il prodotto può essere applicato con sistema a spruzzo senza aria , a rullo o a pennello ad una mano. Si applica su superfici asciutte ma anche su superfici umide .Proteggere piante e cespugli durante il trattamento ;coprire le finestre e tutte le altre parti che non devono essere trattate, come durante l’uso di comuni idrorepellenti.. Adottare nell’applicazione misure di sicurezza adeguate , quali occhiali e guanti di protezione.

.             Temperatura ambiente: MIN +5°C/ MAX +35°C

- Attrezzi: pennello , rullo, spruzzo senza aria

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso

STOCCAGGIO                                                                Conservare il prodotto non diluito e al riparo   dal sole, dal gelo e da fonti di calore .

Conservare i contenitori in posizioni verticale e in aree ben ventilate

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com